Број : 2682

Датум :10.12.2019.

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРИ**

**У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 30/2019**

**Електроматеријал и опрема**

**за одржавање јавног осветљења**

**Питање понуђача:**

Poštovani,

Potrebna nam je jasnija i preciznija informacija za pozicije 105 i 106 gde se traže keramički cevasti osigurači. Ako se misli na VVC osigurač, da li nam može te preciznije reći koja je dimenzija i nazivni napon?

**Одговор:**

Потребно је понудити цилиндрични топљиви уметак (gG), димензија 3x31mm, Un=400V AC.

Наручилац ће објавити **пречишћен текст** конкурсне документације који ће садржати **све измене и допуне** које је Наручилац дао као одговор на постављена питања понуђача. Понуђач је дужан да понуду састави у складу са пречишћеним текстом конкурсне документације.

Наручилац ће **продужити рок за доставу понуда** који ће бити објављен на порталу јавних набавки, као и на интернет страници Наручиоца.

Питање и одговор понуђачу чини саставни део конкурсне документације и понуђач је у обавези да понуду састави и на основу одговора Наручиоца, као и да питања и одговоре приложи при достављању понуде.

КОМИСИЈА